別表第3

静岡大学自衛消防隊編成基準表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　　　　○○　　　　　自衛消防班 | 通報連絡係 (班長・班員) | 火災を公設消防機関及び自衛消防隊本部に通報連絡の任に当たる |
| 初期消火係 (　　〃　　) | 決められた消火器、消火栓等により初期消火に当たる |
| 避難誘導係 (　　〃　　) | 避難誘導の任に当たる |
| 工作係 (　　〃　　) | 防火シャッターの閉鎖、物品保護の任に当たる |
| 　 同　　副隊長(防火管理者、防災管理者及び副防災管理者)　 自衛消防隊長(部局長) | 自衛消防隊本部付 | 通報連絡班 | 通報連絡係 (　　〃　　) | 火災の通報、その他関係官公署、学内外等の報告連絡に併せ公設消防隊到着と同時に消防隊の誘導に当たる |
| 避難誘導班 | 誘導係 (　　〃　　)救助係 (　　〃　　) | 火災における避難者の誘導に当たる |
| 出火と同時に建物内部の人命検索を行い誘導係に協力又は要救助者あるときはその救助に当たる |
| 消火班 | 機械係 (　　〃　　) | 消防ポンプ、消火栓等指定された機械類の運用操作に当たる |
| 放水係 (　　〃　　) | 注水、消火に当たる |
| 工作班 | 給水係 (　　〃　　) | 消火班の必要とする水利の確保、補給等に当たる |
| 工作係 (　　〃　　) | 防火戸等の閉鎖又は門扉の開放、破壊消防その他消火班の活動を容易にするため各種の工作に当たる |
| 電気係 (　　〃　　) | 電気の切断その他電気による危害防止に当たる |
| 警戒班 | 警戒係 (　　〃　　) | 重要物件の非常持出しと飛火、その他盗難等の警戒に当たる |
| 救護班 | 救護係 (　　〃　　) | 負傷者、被救助者の応急救護に当たる |
| 放射線班 | 放射性測定　検出係 　(　 〃 　) | (放射性物質取扱い施設の火災において)放射性の汚染を受ける危険がある場合の測定検出に当たる |
| 放射線通報　連絡係 　(　 〃 　) | 放射線の被害を受けるおそれのあるときの警戒線の設定及び消防隊に対する通報連絡の任に当たる |