別表第4の3

測定　　年　　月　　日　　曜日　天候

高圧関係測定記録

測定者　　　　　　　　立会者

| 種別 |  | 絶縁抵抗 |  |  | 接地 抵抗 | 耐圧 試験 | 酸化 試験 | 整定値 |  | 最小 動作 電流 | 限時特性 |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P―E | S―E | P―S |  |  |  | タッ プ | レバ ー |  | 200 ％ | 500 ％ |  |
| 断路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| しゃ断器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変圧器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アレスタ ー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |